	ИСПОЛНИТЕЛЬНый КОМИТЕТ БайрякИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ютазинского муниципального района республики татарстан
ул.Октября, д.1Б, 
с.Байряка, 423963
	
	татарстан  республикасы ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ БӘЙРӘКӘ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА  КОМИТЕТЫ 
Октябрь урамы, 1Б йорт, 
Бәйрәкә авылы, 423963

	Тел.:(85593) 6-23-33, факс:6-25-28, e-mail: Bay.Utz@tatar.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                          КАРАР
 










Проект 
«Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Байрякинское сельское поселение» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06,10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», исполнительный комитет Байрякинского сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Байрякинское сельское поселение» на 2015-2025 годы согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета Байрякинского сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан от 30.10.2015г. № 19 «Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Байрякинское сельское поселение» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2020 года».
3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и на официальном сайте Ютазинского муниципального района в сети Интернет www.yutaza.tatar.ru 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Байрякинского


сельского поселения:                                                                          Р.С.Фатхиев             
ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры

муниципального образования «Байрякинское сельское поселение» Ютазинского муниципального района

Республики Татарстан   на 2015-2025 годы

                            с.Байряка, 2015

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры

муниципального образования «Байрякинское сельское поселение»  Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

на 2015-2025  годы

	Наименование 

программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Байрякинское селҗское поселение»   Ютазинского муниципального района Республики Татарстан  на 2015-2025 годы

	Основание для разработки программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Основные разработчики  программы
	Исполнительный комитет Байрякинского сельского поселения Ютазинского муниципального района

	Сроки реализации программы  
	программа реализуется в течение 2015-2025 годов

	Цели и задачи  программы


	Основными задачами Программы являются:

1. строительство и модернизация системы  коммунальной    инфраструктуры поселения;                      
2. повышение качества предоставляемых коммунальных услуг  потребителям;                                                  
3. улучшение состояния окружающей среды, экологическая   безопасность развития поселения, создание благоприятных условий   для проживания  граждан;

4. внедрение современных энергосберегающих технологий   производства;                                                  
5. повышение инвестиционной привлекательности систем  коммунальной инфраструктуры;
6. обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг  и  потребителей;

7.модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

Целью программы является создание условий                      для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания на территории поселения

	Основные      
направления    
Программы     
	- Развитие системы теплоснабжения                              
- Развитие системы водоснабжения   

-Развитие системы сбор и вывоз бытовых отходов               
- Обеспечение населения чистой питьевой водой   

	Объемы и источники  финансирования
	Объем финансирования программы составляет-

Источники финансирования:

средства федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов, организаций коммунального комплекса, потребителей коммунальных услуг, заемные средства

	Организация контроля за исполнением программы 
	Контроль за исполнением программы возлагается на исполнительный комитет Байрякинского сельского поселения Ютазинского муниципального района 

	Ожидаемые конечные         результаты  реализации программы
	Улучшение качества коммунального обслуживания потребителей, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой строящегося жилищного фонда


Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Введение.

Раздел 2. Социально-экономическая характеристика  Байрякинского сельского поселения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы энергоснабжение

Раздел 4. Комплексное развитие системы газоснабжение

Раздел 5. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 6. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 7. Водоотведение

Раздел 8. Развитие системы сбор и вывоз бытовых отходов

Раздел 9. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

          9.1.Система программных мероприятий

          9.2. Перечень  объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Байрякинского сельского поселения   на 2015 – 2025 годы   

1.Введение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении  требований к программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Байрякинское сельское поселение» Ютазинского муниципального района на 2010-2025 гг.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Настоящая Программа направлена на качественное преобразование всей системы предоставления коммунальных услуг населению.

 Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и основана на формируемых общероссийских принципах модернизации жилищно-коммунальной сферы. Поэтому для  их осуществления требуется координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Она задействует в решении поставленных задач также население, банки, коммерческие и муниципальные организации.

Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ, она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, результаты реформирования и развития которой в значительной степени влияют на уровень жизни населения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры    - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, которая направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, обеспечение инженерной инфраструктурой строящегося жилищного фонда, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Основные задачи программы направлены на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры  в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства: сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры, замена морально устаревшего и физического изношенного оборудования, обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

1.
Реализация Генерального плана и других документов территориального планирования.

2.
Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

3.
Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры

4.
Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

6.
Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения, сбор и вывоз твердых бытовых отходов. 

Краткосрочность решения задач Программы определяет целесообразность использования для этого программно-целевого метода, поскольку сами задачи:

входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, а их решение позволяет улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства;

не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие, общее экономическое развитие и рост производства;

позволит снизить энергоемкость жилищно-коммунального хозяйства.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр. 

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей, обеспечение режима устойчивого достаточного финансирования систем коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определят участие в ней организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр. 

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа. 

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. 

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда поселения, повышение качества коммунальных услуг. 

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

-  снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

· определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы; 

· организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы; 

· координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов; 

· обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов; 

· внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы; 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
2.  Социально-экономическая характеристика

 муниципального образования «Байрякинское сельское поселение» Ютазинского муниципального района  

Граница Байрякинского сельского поселения по смежеству с Старокаразерикским сельским поселением проходит от узловой точки 5, расположенной в 2,4 км на северо-восток от села Байряки-Тамак на стыке границ Байрякинского, Байряки-Тамакского и Старокаразерикского сельских поселений, на северо-запад 2,8 км по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 4, расположенной в 4,2 км на северо-восток от села Байряки-Тамак на стыке границ Байрякинского, Старокаразерикского сельских поселений и Азнакаевского муниципального района.
Граница Байрякинского сельского поселения по смежеству с Байряки-Тамакским сельским поселением проходит от узловой точки 5 на юго-запад 2,8 км по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на юго-восток 150 м по не используемым землям, затем проходит в общем направлении на юго-запад200 м по северо-западной границе лесного массива, 450 м по восточной стороне пруда, 150 м по плотине, далее идет по сельскохозяйственным угодьям последовательно на запад 100 м, пересекая автодорогу "Ютаза-Янга-Юл"-КряшБуляк, на юг 150 м, на юго-запад 200 м, на юго-восток 200 м, на юго-запад 1,8 км, пересекая пересыхающий ручей, на юго-восток 1,1 км, пересекая реку Байряка и ручей, затем в том же направлении проходит 500 м по автодороге и 1,7 км по сельскохозяйственным угодьям до лесного квартала 46 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Бугульминское лесничество", идет на юго-запад 100 м по западной границе и на юго-восток 400 м по юго-западной границе данного лесного квартала, далее идет в общем направлении на юго-запад 550 м по сельскохозяйственным угодьям,     2,0 км по восточной границе лесного квартала 47 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Бугульминское лесничество", пересекая автодорогу "ВерхнееСтярле-Каразерик-Уруссу"-Байряка, 1,5 кмпо сельскохозяйственным угодьям и 50 м по лесной полосе до узловой точки 9, расположенной в 1,6 кмна северо-запад от деревни Каклы-Куль на стыке границ Байрякинского, Байряки-Тамакского, Ташкичуйского и Уруссинского сельских поселений.
Граница Байрякинского сельского поселения по смежеству с Ташкичуйским сельским поселением проходит от узловой точки 3, расположенной в 1,5 км на северо-восток от села Каракашлы на стыке границ Байрякинского, Каракашлинского и Ташкичуйского сельских поселений, на северо-восток 400 мпо северо-западной границе и на юго-восток 223 м по северо-восточной границе обособленного участка лесного квартала 62 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Бугульминское лесничество", далее идет по сельскохозяйственным угодьям на  95 м северо-восток, 271 м на север, 393 м на восток, на 456 м северо-запад, затем проходит в северо-западном направлении 450 м по западной границе лесного квартала 64 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Бугульминское лесничество", далее на северо-запад 540 м по южной границе, на северо-восток 1,5 км по северо-западнойгранице, на юго-восток1,4 км по северо-восточной границе лесного квартала 63 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Бугульминское лесничество", затем проходит на юг 90 м и на юго-запад 622 м по восточной границе лесного квартала 64 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Бугульминское лесничество", далее идет на юго-запад 290 м и на юго-восток 60 м посеверо-восточной границе лесного квартала 192 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Бугульминское лесничество", затем проходит 180 м на юго-восток,300 м на северо-восток, 380 м на юго-восток по северной границе лесного квартала 65 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Бугульминское лесничество", далее на юго-восток 2,8 км по сельскохозяйственным угодьям и 130 м по лесной полосе, пересекаяпересыхающий ручей и автодорогу Ютаза-Янга-Юл, затем идет на северо-восток185 м по сельскохозяйственным угодьям, далее 1,9 км вниз по течению пересыхающего ручья, затем проходит по сельскохозяйственным угодьям 950 м на юго-восток, пересекая пересыхающий ручей, 550 мна северо-восток, затем идет по сельскохозяйственным угодьям 1,3 км на юго-восток, пересекая пересыхающий ручей, 85 м на северо-восток, далее на юго-восток 600 м по южной границелесной полосы до обособленного участка лесного квартала 80 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Бугульминское лесничество", проходит на северо-восток450 м по северной границе и на юго-восток 200 м по восточной границе данного лесного квартала, затем идет на юго-восток 250 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по обособленному участку лесного квартала 80 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Бугульминское лесничество" до узловой точки 9.

Граница Байрякинского сельского поселения по смежеству с Каракашлинским сельским поселением проходит от узловой точки 3 на северо-запад 310 м по сельскохозяйственным угодьям и 1,0 км по западной границе обособленного участка лесного квартала 62 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Бугульминское лесничество", пересекая ручей, далее идет на северо-восток      2,0 км по северо-западной границе данного лесного квартала, пересекая автодорогу, 220км по лесному кварталу 61 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Бугульминское лесничество", 550 м по западной границе данного лесного квартала, затем проходит на северо-запад 1,0 км, на северо-восток 43 мпо северо-западной границе лесного квартала 61, далее идет на северо-восток 845 м и на северо-запад 76 мпо западной границе лесного квартала 59 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учрежденияРеспублики Татарстан "Бугульминское лесничество", затем проходит в северо-западном направлении 295 м по юго-западной границе лесного квартала 58 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Бугульминское лесничество" до узловой точки 2, расположенной на западном углу лесного квартала 58 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Бугульминское лесничество" в 4,7 км на северо-запад от села Байряка на стыке границ Байрякинского, Каракашлинского сельских поселений и Азнакаевского муниципального района.

Граница Байрякинского сельского поселения по смежеству с Азнакаевским муниципальным районом проходит от узловой точки 2 по границе Ютазинского муниципального района до узловой точки 4.
Площадь: Общая площадь сельского поселения  составляет  110,51 кв.км
Жилищно- коммунальный комплекс Байрякинского сельского поселения  представлен следующими видами коммунальных услуг: теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение. 

На территории поселения в сфере водоснабжения услуги оказывает 1 организация, в сфере теплоснабжения 1 организация, в сфере утилизации ТБО 1 организация, электроснабжающая организация -1, газоснабжающая – 1.   

Сельское хозяйство ориентировано на отрасли животноводства – молочно-мясное скотоводство,  растениеводства – возделывается яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, горох.

  На  территории сельского поселения имеется : общеобразовательная школа, 2 магазина, детский сад,   ФАП, аптека, дом культуры,   библиотека, почта, сбербанк, вет участок.

3.Электроснабжение

Система электроснабжения Байрякинского сельского поселения  централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (РПС):

Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельского поселения, а также соседние муниципальные образования осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи 10 кВ.

Система электроснабжения сельского поселения сохраняется от существующих централизованных объектов:

Основным централизованным источником электроснабжения Байрякинского сельского поселения являются распределительные подстанции 1330кВ. в количестве 3 штук.

4.Газоснабжение

Газоснабжение населения населенного пункта Байряка осуществляется попутным газом через существующий газопровод. 

Обслуживание газопроводов осуществляет Ютазинская районная эксплуатационная газовая служба.

5.Теплоснабжение 

Теплоснабжение бюджетных учреждений поселения осуществляет котельно- тепловое хозяйство МУП «Теплосервис». Система теплоснабжения поселения включает в себя выработку, транспортировку и реализацию тепловой энергии на основе сетевого газа. 
Основными видами деятельности предприятия являются:

· Производство, передача и распределение тепловой энергии в горячей воде;

· Монтаж и пусконаладка КИП и А, газового оборудования и объектов газового хозяйства (без применения сварки);

· Техническое обслуживание, профилактика и неотложный ремонт строительных конструкций, элементов зданий, систем инженерного оборудования зданий (отопление);

· Содержание и эксплуатация котельно-теплового хозяйства, тепловых сетей;

· Ремонт и реконструкция энергетического оборудования;

· Ремонт, наладка и монтаж энергетического оборудования, котельных установок, вспомогательного оборудования;

· Ремонт, техническое и сервисное обслуживание автотранспорта;

· Разработка и выполнение комплекса мероприятий направленных на повышение надежности теплоснабжения потребителей, развитие тепловых сетей, совершенствование существующих систем и схем теплоснабжения;

· Обеспечение контроля качества, объемов и сроков выполнения строительно-монтажных работ, участие в приемке в эксплуатацию новых объектов;

· Разработка и выполнение мероприятий по внедрению новой техники и передовой технологии, по максимальному использованию производственных мощностей, контроля за рациональным использованием тепло энергии потребителям;

· организация рациональных режимов эксплуатации сетей и сооружений, обеспечивающих совершенствование и интенсификацию их работы, механизацию и автоматизацию производственных процессов;

· организация и проведение работ по эксплуатации капитальному, текущему ремонту тепловых сетей;

· капитальное строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов котельно-теплового хозяйства;

· обеспечение в установленном порядке разработки планов экономического развития предприятия;

· осуществление мероприятий  по предупреждению аварий, противокоррозионной защите тепловых сетей;

· проведение мероприятий по техническому обеспечению рабочих, организация работ по повышению квалификации работников;

· транспортная деятельность для обеспечения непрерывности производства.
Котельно – тепловое хозяйство МУП «Теплосервис» в н.п Байряка состоит из 4 котельных. 

Котельно- тепловое хозяйство МУП «Теплосервис» на территории Байрякинского сельского поселения

	
	№ пп
	Наименование объекта
	Узел учета газа
	котлы

	
	
	
	
	марка 

котла
	Мощ

ность
	Коли

чество

	
	1
	школа
	ВКЖ-16 
	RS-100
	100 кВт
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	сдк
	ВКЖ-0-10
	RS-100
	100 кВт
	1

	
	3
	Детсад
	ВКЖ-16
	RS-100
	100 кВт
	1

	
	4
	Спорткомплекс «Батыр»
	ВКЖ-10
	RS-100
	200 кВт
	2

	
	5
	Борльница
	ВКЖ-16
	RS-100
	100 кВт
	1


	
	
	
	
	
	


6.Водоснабжение

Водоснабжение населенного пункта Байряка осуществляет Байрякинское сельское поселение. Население: 1226чел.

Н. п. Байряка численностью более 438 человек, имеет центральное водоснабжение. Протяженность сетей внутри села составляет 12 км. Обеспеченность населения питьевой водой составляет 80%. Питьевая вода в населенный пункт Акбаш подается из трех каптированных родников, который собирается в один большой каптаж (резервуар) площадью 40 кв. м 

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

[image: image1.emf]

7.Водоотведение

Система водоотведения в Байрякинском СП отсутствует, хозяйственно-бытовые стоки от населения и бюджетных потребителей поступают в индивидуальные отстойники типа шамбо.

       8.Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Сбор, вывоз и утилизация отходов производится силами ООО «ЭкоСистемы» согласно утвержденным графикам по маршрутам.

На сборе твердо-бытовых отходов по Байрякинскому сельскому поселению задействованы  мусоровозы:   – 1 шт.

 Контейнеры  установлены.                

Забор по с. Байряка  осуществляется пакетным способом,  еженедельно, четверг.

Потребителями являются население, школа, д/сад, исполком,СДК

  9. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Байрякинского сельского поселения обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Байрякинского сельского поселения на перспективный период до 2025 года являются:

· обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

· приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

· повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.
Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.
Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.
Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.
Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5.
Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6.
Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7.
Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8.
Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9.
Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10.
Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11.
Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Северного сельского поселения.

 
9.1.Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2015 – 2025 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

· степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

· наличие морально и физически устаревшего оборудования;

· недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

· наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

· приоритетные задачи развития Байрякинского сельского  поселения

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

1.1.
Система водоснабжения;

Основной целью реализации мероприятий направления является:

· развитие системы коммунального водоснабжения  сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

· обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения  поселения путем замены и строительства  сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

· улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

· надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве  при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

· обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения и повышение экономической эффективности;

· модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

· внедрение  новых  технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

· выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

· надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

· обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

· оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

· обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.

Направление включает следующие разделы:

4.1
Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

4.2
Размещение твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

· удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

· улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

· улучшение экологического состояния сельского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

        9.2.    Перечень  объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Байрякинского сельского поселения   на 2015 – 2025 годы   

   В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице                      

	1. 
	Мероприятия
Срок реализации

Сумма (т.руб.)
Источник финансирования

1

Щебенение внутрипоселенческих дорог  

2015

150

Средства из республиканского 

2

Ремонт  кладбищ 

2015

140

Средства из республикан-ского и местного бюджета

3

    Ограждение забора музей

2015

80

Средства из республикан-ского и местного бюджета

4

Ремонт и восстановление уличного освещения

2016

45

Средства из местного бюджета

5

Ремонт родников

2016

140

Средства из республикан-ского бюджета

6

Установка и замена светильников уличного освещения

2016

100

Средства из республиканского и местного бюджета

7

Щебенение дорог

2016

 200

Средства из республиканского и местного бюджета

8

Содержание и ремонт  родников

2016

 100

Средства из республиканского и местного бюджета

9

Щебенение дорог

2017

250

Средства из местного бюджета

10

Ремонт кладбищ

2017

150
Средства из местного бюджета

11

Ремонт кладбищ

2018

100

Средства из местного бюджета

12

Содержание и ремонт  родников

2019

250

Средства из республиканского и местного бюджета

13

Содержание и  ремонт дорог внутри сельских дорог  

2020

350

Средства из республиканского и местного бюджета

14

Ремонт родников

2021

15

Ремонт кладбищ

2022

16

Содержание и  ремонт дорог внутри сельских дорог  

2023

17

Содержание, ремонт водопроводных сетей и родников

2024

18

Установка и замена светильников уличного освещения

2025


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории Байрякинского сельского поселения осуществляет Глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий

.

PAGE  
1

