| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БАЙРЯКИ-ТАМАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕспублики Татарстан ул.Новая, д.37, с. Байряки-Тамак, 423964 |  | татарстан республикасы ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БӘЙРӘКӘ-ТАМАК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ Яңа урамы, 37йорт, Бәйрәкә-Тамак ав., 423964 |
| --- | --- | --- |
| Тел.:(85593) 5-13-25, факс:5-13-24, e-mail:Btam.Utz@tatar.ru |  |  |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                          КАРАР

проект

«Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Байряки-Тамакское сельское поселение» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06,10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», исполнительный комитет Байряки-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Байряки-Тамакское сельское поселение» на 2015-2025 годы согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета Байряки-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан от 30.10.2015г. №28 «Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Байряки-Тамакское сельское поселение» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2020 года».

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и на официальном сайте Ютазинского муниципального района в сети Интернет www.yutaza.tatar.ru

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Байряки-Тамакского

сельского поселения                                          З.М.Аглиева

Приложение к постановлению Исполнительного комитета Байряки-тамакского сельского посления Ютазинского муниципального района РТ № 13от 07.06.2016 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Байряки-Тамакское сельское поселение» Ютазинского
муниципального района Республики Татарстан

|  | на 2015-2025 годы |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Байряки-Тамакское сельское поселение» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2025 годы |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», - постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Основные разработчики программы | Исполнительный комитет Байряки-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района |
| Сроки реализации программы | программа реализуется в течение 2015-2025годов |
| Цели и задачи программы | Основными задачами Программы являются: - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в сельском поселении; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан; - внедрение современных энергосберегающих технологий производства; - повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения; - обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей; - развитие конкурентных отношений. |

2

|  | 9. модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; Целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в Байряки-Тамакском сельском поселения Ютазинского района |
| --- | --- |
| Основные направления Программы | - Развитие системы теплоснабжения - Развитие системы водоснабжения и водоотведения -Развитие системы утилизации бытовых отходов - Обеспечение населения района чистой питьевой водой |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы составляет Источники финансирования: средства федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, местных бюджетов, организаций коммунального комплекса, потребителей коммунальных услуг, заемные средства |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы возлагается на исполнительный комитет Байряки-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшение качества коммунального обслуживания потребителей, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой строящегося жилищного фонда |

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Введение.

Раздел 2. Социально-экономическая характеристика Байряки-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района. Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса.

Раздел 2.1 . Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 2.2. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 2.3.. Комплексное развитие системы водоотведения.

Раздел 2.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Раздел 2.5. Жилищный фонд.

Раздел 2.6. Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий и мониторинг программы.

3

1.Введение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда муниципального образования «Байряки-Тамакское сельское поселение» Ютазинского муниципального района на 2015-2025 гг.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Настоящая Программа направлена на качественное преобразование всей системы предоставления коммунальных услуг населению.

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и основана на формируемых общероссийских принципах модернизации жилищно-коммунальной сферы. Поэтому для их осуществления требуется координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Она задействует в решении поставленных задач также население, банки, коммерческие и муниципальные организации.

Решение задач Программы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ, она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, результаты реформирования и развития которой в значительной степени влияют на уровень жизни населения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры - программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, которая направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, обеспечение инженерной инфраструктурой строящегося жилищного фонда, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Основные задачи программы направлены на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства: сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры, замена морально устаревшего и физического изношенного оборудования, обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

4

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

- Реализация Генерального плана и других документов территориального планирования.

- Реализация Стратегии устойчивого развития Байряки-Тамакское сельское поселение Ютазинского муниципального района.

- Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

- Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры

- Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

- Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

Краткосрочность решения задач Программы определяет целесообразность использования для этого программно-целевого метода, поскольку сами задачи:

входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, а их решение позволяет улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства;

не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;

носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие, общее экономическое развитие и рост производства;

позволит снизить энергоемкость жилищно-коммунального хозяйства.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры района, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей, обеспечение режима устойчивого достаточного финансирования систем коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры района, а также определят участие в ней организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект - развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг.

5

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры района;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Байряки- Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2. Социально-экономическая характеристика
Байряки-Тамакского сельского поселения
Ютазинского муниципального района

Байряки-Тамакское сельское поселение граничит с Байрякинским, Старокаразерикским, Уруссинским сельскими поселениями и Республикой Башкортостан.

Граница Байряки-Тамакского сельского поселения по смежеству со Старокаразерикским сельским поселением проходит от узловой точки 7 с координатами Х=357518,28, Y=2402731,83, расположенной в акватории реки Ик в 2,5 км на северо-восток от села Кряш-Буляк на стыке границ Байряки-Тамакского, Старокаразерикского сельских поселений и Республики Башкортостан, на северо-запад 50 м по реке Ик до береговой линии, далее идет в том же направлении по сельскохозяйственным угодьям 700 м и по болоту 100 м, затем поворачивает на юго-запад и идет 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 170 м по северной границе болота и 70 м по сельскохозяйственным угодьям, далее проходит по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 600 м, на юг 500 м, 2,2 км на северо-запад и 1,5 км в том же направлении по южной границе лесной полосы, пересекая автодорогу Верхнее Стярле-Каразерик-Уруссу, затем идет по сельскохозяйственным угодьям на северо-восток 900 м, на северо-запад 750 м, пересекая овраг, реку Байряки и болото, далее идет на юго-запад 400 м по изрытым местам, затем проходит на юго-восток 250 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая реку Байряки, далее в общем направлении на юго-запад идет 100 м по северной границе болота, 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по северной границе болота, пересекая реку Байряки, и 50 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит в северо-западном направлении 50 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая ручей, 100 м по изрытым местам и 2,0 км по сельскохозяйственным угодьям до узловой точки 5, расположенной в 2,4 км на северо-восток от села Байряки-Тамак на стыке границ Байрякинского, Байряки-Тамакского и Старокаразерикского сельских поселений.

Граница Байряки-Тамакского сельского поселения по смежеству с Республикой Башкортостан проходит от узловой точки 7 на юго-запад по административной границе

6

Республики Татарстан до узловой точки 8 с координатами Х=348890,45, Y=2399307,86, расположенной в акватории реки Ик в 3,4 км на северо-восток от поселка железнодорожного разъезда Исметьево на стыке границ Байряки-Тамакского, Уруссинского сельских поселений и Республики Башкортостан.

Граница Байряки-Тамакского сельского поселения по смежеству с Уруссинским сельским поселением проходит от узловой точки 8 на северо-запад по реке Ик 50 м до береговой линии, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 1,1 км, пересекая пересыхающий ручей, на юго-запад 2,1 км, пересекая полосу отвода Куйбышевской железной дороги, на северо-запад 600 м до лесной полосы, затем идет в том же направлении 1,8 км по южной границе лесной полосы, далее на юго-запад 1,2 км по южной границе лесной полосы, затем проходит в общем направлении на северо-запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая автодорогу Верхнее Стярле-Каразерик-Уруссу, 4,0 км по южной границе лесной полосы, пересекая автодорогу Каклы-Куль-Подгорный, до узловой точки 9, расположенной в 1,6 км на северо-запад от деревни Каклы-Куль на стыке границ Байрякинского, Байряки-Тамакского, Ташкичуйского и Уруссинского сельских поселений.

Граница Байряки-Тамакского сельского поселения по смежеству с Байрякинским сельским поселением проходит от узловой точки 5 на юго-запад 2,8 км по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на юго-восток 150 м по не используемым землям, затем проходит в общем направлении на юго-запад 200 м по северо-западной границе лесного массива, 450 м по восточной стороне пруда, 150 м по плотине, далее идет по сельскохозяйственным угодьям последовательно на запад 100 м, пересекая автодорогу "Ютаза-Янга-Юл"-Кряш Буляк, на юг 150 м, на юго-запад 200 м, на юго-восток 200 м, на югозапад 1,8 км, пересекая пересыхающий ручей, на юго-восток 1,1 км, пересекая реку Байряка и ручей, затем в том же направлении проходит 500 м по автодороге и 1,7 км по сельскохозяйственным угодьям до лесного квартала 46 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Бугульминское лесничество", идет на юго-запад 100 м по западной границе и на юго-восток 400 м по югозападной границе данного лесного квартала, далее идет в общем направлении на юго-запад 550 м по сельскохозяйственным угодьям, 2,0 км по восточной границе лесного квартала 47 Ютазинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан "Бугульминское лесничество", пересекая автодорогу "Верхнее Стярле- Каразерик-Уруссу"-Байряка, 1,5 км по сельскохозяйственным угодьям и 50 м по лесной полосе до узловой точки 9.

Площадь: Общая площадь сельского поселения составляет 81 кв.км.

Численность населения: на 01.01.2016 г. -936 чел.

Байряки-Тамакский сельский Совет образован в 1918 году и находился в составе Байрякинской волости Бугульминского уезда Самарской губернии. В 1920 году в связи с образованием Татарской АССР и с территориальными преобразованиями Республики вошел в состав Бугульминского кантона Татарской АССР, т.к. Ютазинский район ликвидирован.

В 1965 году Бавлинский район был создан вновь как административная единица и Байряки- Тамакский сельский Совет вновь передан в состав Бавлинского района.

В 1991 году Байряки-Тамакский сельский Совет входит в состав Ютазинского района Республики Татарстан. С января 2006 года Совет и исполком Байряки-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района РТ

В состав Байряки- Тамакского сельского поселения входит три населенных пункта : с.Байряки-Тамак, с.Кряш-Буляк, пос. Подгорный.

7

- Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В Байряки-Тамакское сельском поселении Ютазинском муниципальном районе в сфере водоснабжения оказывает услуги сельское поселение (в дальнейшем планируется передача ОАО «Уруссу-Водоканал»), в сфере теплоснабжения 1 организации, в сфере ТБО 1 организация, электроснабжающая организация -1, газоснабжающая - 1.

Систему теплоснабжения обеспечивает котельно - тепловое хозяйство МУП «Теплосервис». В сельском поселении котельных всего - 3 (Байряки-Тамак - 1, Подгорный - 2). Теплом обеспечиваются МБОУ «Подгорновская ООШ», МБДОУ «Алсу», «Радуга», СДК п.Подгорный, СДК с.Байряки-Тамак, исполком СП.

Поставщиком тепловой энергии на территории поселения является котельно - тепловое хозяйство МУП «Теплосервис».

Отопление социальных объектов и административных зданий (МБОУ «Подгорновская ООШ», МБДОУ «Алсу», «Радуга», СДК п.Подгорный, СДК с.Байряки-Тамак, исполком СП) осуществляется от индивидуальных котельных. Теплоэнергетическое хозяйство сельского поселения включает в себя 3 газовых котельных, которые работают на природном газе.

Таблица № 1

Паспорт котельно- теплового хозяйства МУП «Теплосервис» в Байряки- Тамакском сельском поселении

| № пп | Наименование объекта | Узел учета газа | котлы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка котла | Мощ ность | Коли чество |
| 11 | н.п. Подгорный (шк) | СГ-ТК2-Д-25: ВК- G- 16, эл./корректор ТС-215 | RS-100 | 100 кВт | 2 |
| 12 | н.п.Подгорный (д/с) | СГ-ТК2-Д-25: ВК-G- 16, эл./корректор ТС-215 | RS-100 | 100 кВт | 2 |
| 13 | с.Байряка-Тамак | ВК G-16 э/корректор ТС-215 | RS-100 | 100 кВт | 2 |

- Анализ текущего состояния систем водоснабжения

Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения являются подземные воды из скважин и каптажей. Качество холодной воды, подаваемой потребителю из артезианских скважин, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Водопотребление в п.Подгорный осуществляется из артезианской скважины. У 40 % населения система водоснабжения централизованная, общая протяженность водоводов составляет 2966 м. В состав водозаборных сооружений входят арт.скважина, водонапорная башня и разводящие водопроводные сети. Внутренним водопроводом обеспечены многоквартирные дома, школа, магазин, СДК. Остальные жители п.Подгорный употребляют воду из собственных артезианских скважин. В дальнейшем планируется передача водопроводных сетей ОАО «Уруссу-Водоканал». Не закончено строительство водопроводной сети по ул.Нагорная.

8

Водоснабжение с.Байряки-Тамак осуществляется из собственных артезианских скважин. Имеется каптаж. Необходимо построить новые водопроводные сети и водонапорную башню.

Водоснабжение с.Кряш-Буляк осуществляется из собственных артезианских скважин. Имеется каптаж, качество воды соответствует требованиям ГОСТ. Необходимо построить новые водопроводные сети и водонапорную башню.

Во всех населенных пунктах не ЗСО.

9

- Анализ текущего состояния систем газоснабжения

Газоснабжение населения осуществляется попутным газом через существующий газопровод. Обслуживанием газопроводов занимается Ютазинская районная эксплуатационная газовая служба Количество индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом составляет 384, что составляет уровень газификации 100 %;

- Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Сбор, вывоз и утилизация отходов производится силами ООО «ЭкоСистемы» согласно утвержденным графикам по маршрутам.

На сборе твердо-бытовых отходов по Байряки-Тамакскому сельскому поселению задействованы мусоровозы: ГАЗ-3309 (мусоровоз) - 1 шт Контейнеры отсутствуют.

Забор по п.Подгорный, осуществляется пакетным способом в две недели один раз, среда, чередуется с д.Байряки-Тамак, Кряш-Буляк.

Забор д. Байряки-Тамак, Кряш-Буляк осуществляется пакетным способом в две недели один раз, среда, чередуется с п.Подгорный.

Полигон принимает ТБО в одну смену - 8 часов.

На полигоне работает 1 бульдозер, который сгребает и уплотняет принятые ТБО на картах. Кроме того, на полигоне работают 4 охранника - приемщика мусора.

Мусор складируется в уплотненном виде до 2 метров высотой. Затем следует слой промежуточной изоляции, выполненный грунтом на высоту 0,25 м, так же в уплотненном состоянии.

Плотность укладки ТБО и степень их уплотнения контролируется с помощью репера. Потребителями являются население, школа, д/сады, СДК, испоком.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения сельского поселения осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%.

- Анализ текущего состояния системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.

- Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Эксплуатирующая организация ОАО «Сетевая компания» Бугульминские электрические сети».

Обеспечение электроэнергией потребителей сельского поселения осуществляет ОАО «Татэнергосбыт».

Демографическая ситуация

Основные демографические проблемы:

Основными факторами, определяющими рост численности населения Байряки-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района в прогнозируемом периоде, являются:

рост экономического потенциала сельского поселения; положительный общий прирост населения, главным образом за счет естественного прироста; увеличение продолжительности жизни; снижение детской смертности.

На весь прогнозный период положительные показатели естественного прироста останутся основными факторами, определяющими рост численности населения.

На территории сельского поселения дружно проживают представители многих национальностей.

Прогноз улучшения демографической ситуации основан на реализации изложенных в Послании Президента Российской Федерации в 2006 г. важнейших социальных приоритетов развития России - увеличение денежного пособия при рождении второго и последующего детей, ежемесячное пособие при уходе в декретный отпуск составит не менее 40 % заработной платы женщины по последнему месту работы, рост ежемесячного пенсионного обеспечения не менее чем на 20 %, начиная с 2006г.

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория представляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах. Под материальными благами подразумеваются продукты питания, одежда, обувь, предметы культуры и быта, обеспеченность жильем. Под бытовыми услугами - коммунальные услуги, в том числе услуги транспорта и связи, услуги службы быта, а также медицинские услуги. Услуги в области культуры оказывают учреждения культуры, искусства и образования. Одним из основных источников доходов работающего населения является заработная плата.

Таблица 2

Итоги выполнения Программы социально-экономического развития Республики

Татарстан на 2005-2010 годы

| Название индикатора | Значение по программе на 2010 год | Фактически достигнутое значение индикатора на 2010 год |
| --- | --- | --- |
| Валовой территориальный продукт, млн. руб. | 2173 | 3072 |
| Рост ВТП, в % к 2004г. | 243 | 345 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 8106 | 12663 |
| Денежные доходы на душу населения, руб. | 5422 | 7601 |
| Обеспеченность общей площадью жилья на 1 жителя, кв. м | 21,1 | 23,9 |
| Уровень жизни | 0,7 | 1,05 |
| Продолжительность жизни | 69,1 | 69,6 |

Схемы территориального планирования и генеральный план Байряки-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района разработаны в ГУП «Татинвестгражданпроект» г. Казань.

11

- Жилищный фонд

В Байряки-Тамакском сельском поселении Ютазинского муниципального имеется 6 многоквартирных домов общей площадью 2,6 тыс.кв.м.:

в том числе в п.Подгорный - 6 домов общей площадью 2,6 тыс.кв.м.

В настоящее время определены способы управления многоквартирными домами (МКД):

| № п/п | управляющие организации | жилищный фонд МО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во домов | Площадь тыс.кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ТСЖ «Восток | 6 | 2.4 |

Управляющая организация оказывает услуги по ценам и тарифам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории Республики Татарстан.

Основная задача Управляющей организации - управление, обслуживание, проведение текущего и капитального ремонта жилищного фонда. Тем самым создание безопасных и благоприятных условий проживания.

Таблица 3.

2.8. Основные направления программных мероприятий

| № п/ п | Мероприятие | Итого по программе млн.руб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2025г . |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 3. | Водоснабжение всего, в том числе | 0.2 |  |
| 3.1 | Реконструкция и модернизация | 0.2 |  |
|  | Итого по программе | 0.2 |  |

12